Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Roma, 23 marzo 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DI SICUREZZA

Ai sensi dell’art.15 Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18

“Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”

fac-simile

MASCHERINE CHIRURGICHE

(procedure Istituto Superiore di Sanità)

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Roma, 23 marzo 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DI SICUREZZA

Ai sensi dell’art.15 Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18

“Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”

fac-simile

MASCHERINE CHIRURGICHE

(procedure Istituto Superiore di Sanità)

CNA   ODONTOTECNICI

CNA   ODONTOTECNICI

Dati del Fabbricante

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Codice e nome dispositivo

- Descrizione generale del dispositivo

- Indicazioni d’uso

- Schema di progettazione, metodi di fabbricazione, schemi delle parti del dispositivo

- Requisiti generali di sicurezza e prestazione

- Requisiti relativi alla fabbricazione e alla progettazione del dispositivo

- Nomenclatura del materiale utilizzato per la fabbricazione del dispositivo

- Etichetta (del confezionamento unitario, commerciale e per il trasporto)

- Istruzioni

- Valutazione clinica

- Modalità di smaltimento

Il Fabbricante ……………………………………………………..…………………………………………………………………….

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………...

cap e città …………………………………………………………………………………………………………………………………

indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………

telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………

mail…………………………………………………………………pec…………………………………………………………………..

N. Iscrizione alla Camera di Commercio ……………………………………………………………………………………

DOCUMENTAZIONE TECNICA

CODICE E NOME DISPOSITIVO

DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO – incluse dimensioni (descrizione a cura del fabbricante)

INDICAZIONI D’USO: MASCHERINA CHIRURGICA REALIZZATA CON UNA PROGETTAZIONE SEMPLICE E DESTINATA A PROTEGGERE L’AMBIENTE VICINO ALL’UTENTE CON IL CONTENIMENTO E IL FILTRAGGIO DI GRANDI GOCCIOLINE DI MICROORGANISMI ELIMINATI DALLA BOCCA E DAL NASO SALVAGUARDANDO LE ALTRE PERSONE DA RISCHI DI LIEVE ENTITÀ

SCHEMA DI PROGETTAZIONE, METODI DI FABBRICAZIONE, SCHEMI DELLE PARTI DEL DISPOSITIVO (Descrizione a cura del fabbricante) Indicare in particolare: - se il dispositivo è monouso - se il dispositivo è sterile ed eventuale metodo di sterilizzazione - numero di strati - indicare il potere di filtrazione del dispositivo Ulteriori informazioni: - Indicare se il dispositivo è conforme a norme tecniche - Indicare se presente un Sistema di Qualità aziendale - Indicare se la produzione avviene in ambienti a contaminazione controllata validati da un ente esterno - se il prodotto non è sterile, dichiarare il carico biologico previsto del prodotto finito - indicare i test di biocompatibilità eventualmente svolti sul prodotto finito ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 10993-1:2010. In alternativa fornire i risultati della valutazione della letteratura. - allegare evidenze dell’applicazione della norma tecnica UNI EN 14683:2019, con particolare riguardo allo svolgimento di prove sulla capacità filtrante del prodotto. Allegare eventuali certificazioni e/o evidenze di test a supporto.

REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E PRESTAZIONE Il dispositivo fornisce le prestazioni previste secondo le indicazioni progettuali prescritte ed è realizzato in modo che, in normali condizioni d'uso, sia adatto alla sua destinazione d'uso essendo sicuro ed efficace e non compromette lo stato clinico o la sicurezza e la salute degli utilizzatori, degli utenti ed eventualmente di altre persone, fermo restando che gli eventuali rischi associabili al suo utilizzo sono accettabili, considerati i benefici previsti, e compatibili con lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, senza compromettere il rapporto benefici-rischi. Per il medesimo dispositivo il sottoscritto fabbricante individua e analizza i pericoli noti e prevedibili associati al dispositivo; evidenzia i rischi associati che possono eventualmente verificarsi durante l'uso previsto e durante un uso scorretto prevedibile, fornendo informazioni di sicurezza (avvertenze/precauzioni/controindicazioni/ modalità di utilizzo) agli utenti; in quanto fabbricante, adotta in fase di realizzazione tecnica tutti gli accorgimenti affinché le caratteristiche e le prestazioni del dispositivo non siano influenzate negativamente quando il dispositivo è sottoposto alle sollecitazioni che possono verificarsi in normali condizioni d'uso, a condizione che sia osservata una corretta manutenzione e siano adottate le istruzioni del fabbricante e dell’utilizzatore nei confronti dell’utente finale; assicura che detto dispositivo, sia realizzato e imballato in modo che le sue caratteristiche e le sue prestazioni, durante l'utilizzo previsto, non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione, ad esempio, mediante fluttuazioni della temperatura e del grado di umidità fornendo le necessarie istruzioni e informazioni.

REQUISITI RELATIVI ALLA FABBRICAZIONE E ALLA PROGETTAZIONE DEL DISPOSITIVO Per il medesimo dispositivo, il sottoscritto fabbricante: assicura che il medesimo dispositivo è realizzato secondo le prescrizioni e le indicazioni progettuali in modo tale da garantire che siano soddisfatti i requisiti relativi alle caratteristiche e alle prestazioni assicura che per le proprietà meccaniche dei materiali utilizzati si è tenuto conto di aspetti quali robustezza, duttilità e resistenza; assicura che il medesimo dispositivo è fabbricato secondo le indicazioni progettuali in modo tale da ridurre, per quanto possibile, i rischi derivanti dalle sostanze o particelle, compresi detriti da usura, prodotti di degradazione e residui di lavorazione che possono essere rilasciati dal dispositivo; assicura che il medesimo dispositivo è realizzato in modo tale da consentire una manipolazione agevole e sicura; assicura che le informazioni e le istruzioni fornite dal fabbricante sono agevolmente comprese e messe in pratica in modo da essere funzionali rispetto alla destinazione d’uso prevista dagli utilizzatori e dagli utenti e permettere a quest’ultimi di usarli in modo sicuro e preciso in tutte le fasi.

NOMENCLATURA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DEL DISPOSITIVO (Indicare i materiali di cui è costituito il dispositivo e la composizione chimica del tessuto; Indicare se il dispositivo contiene lattice) Per la realizzazione del dispositivo è stato utilizzato il/i seguente/i materiale/i (indicare quale/i) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… La suddetta nomenclatura dei materiali utilizzati per la fabbricazione del dispositivo è archiviata nella documentazione di laboratorio E per il quale SI ACCLUDE FOTO E/O RENDERING DEL DISPOSITIVO

ETICHETTA (del confezionamento unitario, commerciale e per il trasporto) IL PRODOTTO VERRA’ COMMERCIALIZZATO CORREDATO, PER OGNI LOTTO, DA UN’ETICHETTA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: “LA CONFEZIONE CONTIENE: MASCHERINA CHIRURGICA REALIZZATA CON UNA PROGETTAZIONE SEMPLICE E DESTINATA A PROTEGGERE L’AMBIENTE VICINO ALL’UTENTE CON IL CONTENIMENTO E IL FILTRAGGIO DI GRANDI GOCCIOLINE DI MICROORGANISMI ELIMINATI DALLA BOCCA E DAL NASO SALVAGUARDANDO LE ALTRE PERSONE DA RISCHI DI LIEVE ENTITA’ REALIZZATO da LABORATORIO Indirizzo Cap e città Telefono Numero di iscrizione Camera di Commercio LOTTO NUMERO …………………………………………… oppure NUMERO DI SERIE ………………………………………… registrato e conservato anche elettronicamente NUMERICO ………………………………………………… oppure ALFANUMERICO …………………………………………. DISPOSITIVO FORNITO/NON FORNITO IN MODO STERILE (precisare) DISPOSITIVO MONOUSO CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E/O MANIPOLAZIONE CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO CONSERVARE AL RIPARO DA FONTI DI CALORE MANEGGIARE CON CURA NON STERILIZZARE LAVARE LE MANI OGNI VOLTA PRIMA DI TOGLIERE LA MASCHERINA E DOPO AVERLA RIMOSSA

ISTRUZIONI Il dispositivo NON contiene o incorpora una sostanza medicinale, compreso un derivato dal sangue o dal plasma umani, o tessuti o cellule di origine umana o di origine animale di cui al regolamento (UE) n. 722/2012; Il dispositivo NON È costituito da sostanze o da associazioni di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o applicati sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse; DISPOSITIVO FORNITO/NON FORNITO IN MODO STERILE (precisare) DISPOSITIVO MONOUSO Il dispositivo è stato realizzato sviluppato, prodotto e rifinito per assicurare la massima sicurezza in funzione delle caratteristiche specifiche richieste e compatibilmente con lo sviluppo tecnologico attuale. ciò nonostante è necessario conoscere e seguire alcune regole basilari per ottenere il massimo delle prestazioni previste. Il dispositivo oggetto di questa nota informativa è stato realizzato tecnicamente nel rispetto dello specifico protocollo operativo di cui al precedente punto 4) e secondo i requisiti generali di sicurezza e prestazione e i requisiti relativi alla fabbricazione e alla progettazione di cui ai precedenti punti 5) e 6). il dispositivo oggetto di questa nota informativa è stato realizzato con l’impiego di materiali che presentano caratteristiche di idoneità assoluta e sono stati scelti sulla base della rispondenza a La responsabilità del fabbricante è relativa esclusivamente alla realizzazione tecnica, alla scelta dei materiali, alle scelte relative ai metodi e modi di costruzione e all’imballaggio. Sono state, inoltre, individuate le informazioni per un corretto funzionamento adeguato e sicuro; descrivere: …………………………………………………………………………………………………………………………………. AVVERTENZE e PRECAUZIONI non esporre al sole lavare le mani ogni volta prima di togliere la mascherina e dopo averla rimossa ISTRUZIONI PER L’USO Eseguire correttamente le eventuali operazioni di applicazione e rimozione del dispositivo Evidenziare e segnalare qualsiasi- eventuale - incidente in relazione al dispositivo Il fabbricante si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti tutta la documentazione che indica il luogo o i luoghi di fabbricazione e che consenta di formare una comprensione della progettazione, della fabbricazione e delle prestazioni del dispositivo, comprese le prestazioni previste, in modo da consentire la valutazione dell’autocertificazione del prodotto alle prescrizioni della normativa vigente. Il fabbricante adotta le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei dispositivi fabbricati alla documentazione; Si acclude foto e/o rendering del dispositivo Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato in combinazione con un dispositivo medico

VALUTAZIONE CLINICA In riferimento al dispositivo su misura è stato istituito un piano di valutazione clinica teso a: l'individuazione dei requisiti generali di sicurezza del dispositivo; una specificazione della destinazione d'uso del dispositivo; attraverso quanto stabilito nei precedenti punti 4), 5), 6) 7) e 8) e le informazioni provenienti dagli utilizzatori e dagli utenti, in modo tale che si possa pervenire a: una chiara specificazione del dispositivo richiesto con indicazioni e/o eventuali controindicazioni; una comunicazione dei metodi da utilizzare per l'esame degli aspetti qualitativi e quantitativi della sicurezza clinica, con un chiaro riferimento alla determinazione dei rischi residui e degli effetti collaterali; un elenco indicativo con una specificazione dei parametri da applicare per determinare l'accettabilità del rapporto benefici-rischi per le varie indicazioni e la o le destinazioni d'uso del dispositivo;

MODALITA’ DI SMALTIMENTO Lo smaltimento del dispositivo utilizzato deve essere effettuato secondo le normative vigenti e in modo appropriato da evitare contatti inavvertiti da parte di altre persone.

Luogo e data

Firma del Fabbricante